## P3 - Hors marché
Une grande majorité des établissements sanitaires et médico-sociaux sont équipés de chaufferies centrales produisant leurs besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. Ces équipements techniques nécessitent à minima la mise en place d’un contrat de maintenance P2 (maintenance des installations) afin de réaliser les interventions réglementaires liées à ces équipements. Les nombreux retours terrains du dispositif ETE démontrent que ce type de contrat en P2 « simple » représente à ce jour une part importante des contrats souscrits en région Pays de la Loire. Il existent pourtant d’autres formes et types de contrats comme la prestation P3 (garantie totale des matériels) et l’intéressement (incitation de l’exploitant aux économies d’énergie) qui présentent de nombreux avantages peu connus par les directions et services techniques. Cette acculturation est impulsée depuis quelques mois par les Conseillers en Maîtrise de l’Energie (CME) en Santé afin de présenter les avantages mais aussi les inconvénients et les points de vigilance à avoir dans le suivi de ce type de contrat. Un nouvel outil permettant d’appréhender au mieux les différentes typologies de contrat : Organisation à mettre en place en interne // Optimisation de la performance énergétique // Maitrise du plan de renouvellement des équipements // Budget
Type de contrat
|  | Sur devis hors marché | P3 - "Partiel Garantie totale" sur certains équipements ou certains sites/bâtiments | P3 - "Garantie totale" sur l'ensemble des équipements | P3 - "Garantie totale" avec clause d'intéressement (I)
Points Fondamentaux | Organisation à mettre en place en interne | Demande une réactivité en interne pour validation des devis | Demande une organisation en interne pour la planification des investissements sur les installations hors marché. Demande une organisation en interne pour le suivi du poste pour le P3. | Demande une organisation en interne pour le suivi du poste P3 Délais réduits pour lancer des travaux urgents | Demande une organisation en interne pour le suivi du poste P3 et de la bonne application de la clause d'intéressement. Délais réduits pour lancer des travaux urgents
| Optimisation de la performance | Moins incitatif pour les propositions d’économies d’énergies | Le titulaire du marché sera sensible aux économies d’énergies pour les équipements en garantie totale, si une clause d’intéressement existe. | Le titulaire du marché sera sensible aux économies d’énergies pour les équipements en garantie totale, si une clause d’intéressement existe | Le titulaire du marché sera sensible aux économies d’énergies, incitation à remplacer les équipements défectueux pour éviter des dérives de consommation énergétique. Les consommations seront stabilisées avec possibilité de diminution sur la durée en cas d'économies d'énergie.
| Maitrise du plan de renouvellement des équipements | Renouvellement des équipements souvent limités aux équipements en panne Absence d'anticipation sur le renouvellement de pièces | Maîtrise des investissements et des priorités par le MOA Peut être mis en place quand des sites sont voués à disparaître Peut être mise en place quand le MOA prévoit de faire des remplacements d’équipements de production avec des marchés de travaux Remplacement des équipements hors service (entrant dans la garantie totale) quel que soit le solde du P3 Demande une réactivité importante pour remédier aux problèmes sur les équipements hors garantie totale. | Remplacement des équipements hors service quelque soit le solde du P3. Bilan financier complet réalisé par l’exploitant. Permet de bénéficier de l’expertise de l’exploitant par rapport à sa connaissance des installations. Renouvellement des équipements peut être limité aux pannes si un plan de renouvellement n’est pas contractuel. (une clause peut être intégrée à la consultation afin de bénéficier d'un plan de renouvellement Choix et performances sous la responsabilité de l’exploitant des clauses de validation peuvent être inclues dans le processus de validation des remplacements | Remplacement des équipements hors service quelque soit le solde du P3 Bilan financier complet réalisé par l’exploitant. Permet de bénéficier de l’expertise de l’exploitant par rapport à sa connaissance des installations. L'Exploitant aura tendance à proposer le remplacement par des équipements plus performants. Renouvellement des équipements peut être limité aux pannes si un plan de renouvellement n’est pas contractuel. (une clause peut être intégrée à la consultation afin de bénéficier d'un plan de renouvellement) Choix et performances sous la responsabilité de l’exploitant (des clauses de validation peuvent être inclues dans le processus de validation des remplacements).
| Budget | Coût faible limité lié aux remplacements d’équipements principalement en panne Coût annuel variable en fonction des pannes | Coût moyen | Coût annuel stable (hormis révision) Coût potentiellement plus élevé | Coût annuel stable (hormis révision) Coût potentiellement plus élevé